Aktueller Stand 15. Januar 2023

Angebot Nr. 230530/01

EHRENFELS

Außentüre mit Rahmen Typ EBF 11.060

bzw. Betriebsraum – Drehtüre

mit rechteckigem Fenster

- Lichtes Maß (Durchgangsmaße): 86 x 204,5 (B/H)

- komplett in V2A Nirosta Edelstahl Ausführung

- Thermoisolierung (PU geschäumt) 55 mm

Aus der Auflösung eines Metzgerei – Betriebes steht uns diese nachfolgend beschriebene, gebrauchte, jedoch gepflegte, saubere und funktionstüchtige EHRENFELS Betriebsraumtüre (Außentüre) Typ EBF 11.060 in V2A Nirosta Edelstahlbauweise (geglättet in Duploschliff 180 K) zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung.

Grundausstattung der Betriebsraumtüre: Die Betriebsraumtüre kann sowohl auf Paneelen oder aber auch zur Befestigung direkt am Mauerwerk (Wandmontage) installiert werden. Die Betriebsraumtüren verfügen über eine ca. 55 mm starken Isolierung und sind u. a. speziell für Lebensmittel be- und verarbeitende Betriebe entwickelt und eignen sich besonders für Durchlässe u. a. auch in Produktionsräumen, Nass- und oder Kühlräumen. Darüber hinaus sind die Drehtüren beständig gegen Fette, Säuren, Lösungs- und Reinigungsmittel. Die Drehtüre verfügt über eine glatte Oberfläche ist besonders pflegeleicht.

Weitere technische Einzelheiten zur Betriebsraum - Drehtüre

Bauweise: V2A Nirosta Edelstahl, Oberfläche glatt (DUPLO geschliffen)

Lichtes Maß (Durchgangsmaße): 86 x 204,5 (B/H)

Außenmaße: 102 x 212 cm (B/H)

Türblatt: Türöffnung: DIN links, Thermoisolierung 55 mm

Kunststoff – Fenster (klar/ transparent) ca. 38 x 55 cm (B/H)

Rahmenstärke: 130 mm

V2A Türknopf (außen) und V2A Türgriff (innen)

Zubehör: Türschließer

Zubehör: Zylinderschloss (Schlüssel vorhanden)

Allgemein: Die Betriebsraum - Drehtüre ist zurzeit noch im Objekt eingebaut – eine Selbstmontage ist relativ einfach - wobei die Paneel Wand und ggf. auch das Mauerwerk verletzt werden darf.

Nettoverkaufspreis 300,- EUR zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr und gesetzl. MwSt. Die Betriebsraumtüren können auch einzeln erworben werden. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net

Angebot Nr. 230530/02

EHRENFELS

Außentüre mit Rahmen Typ EBF 11.060

bzw. Betriebsraum – Drehtüre

mit rechteckigem Fenster

- Lichtes Maß (Durchgangsmaße): 87 x 210 cm (B/H)

- komplett in V2A Nirosta Edelstahl Ausführung

- Thermoisolierung (PU geschäumt) 55 mm

Aus der Auflösung eines Metzgerei – Betriebes steht uns diese nachfolgend beschriebene, gebrauchte, jedoch gepflegte, saubere und funktionstüchtige EHRENFELS Betriebsraumtüre (Außentüre) Typ EBF 11.060 in V2A Nirosta Edelstahlbauweise (geglättet in Duploschliff 180 K) zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung.

Grundausstattung der Betriebsraumtüre: Die Betriebsraumtüre kann sowohl auf Paneelen oder aber auch zur Befestigung direkt am Mauerwerk (Wandmontage) installiert werden. Die Betriebsraumtüren verfügen über eine ca. 55 mm starken Isolierung und sind u. a. speziell für Lebensmittel be- und verarbeitende Betriebe entwickelt und eignen sich besonders für Durchlässe u. a. auch in Produktionsräumen, Nass- und oder Kühlräumen. Darüber hinaus sind die Drehtüren beständig gegen Fette, Säuren, Lösungs- und Reinigungsmittel. Die Drehtüre verfügt über eine glatte Oberfläche ist besonders pflegeleicht.

Weitere technische Einzelheiten zur Betriebsraum - Drehtüre

Bauweise: V2A Nirosta Edelstahl, Oberfläche glatt (DUPLO geschliffen)

Lichtes Maß (Durchgangsmaße): 87 x 210 cm (B/H)

Außenmaße: 103 x 218 cm (B/H)

Türblatt: Türöffnung: DIN links, Thermoisolierung 55 mm

Kunststoff – Fenster (klar/ transparent) ca. 38 x 55cm (B/H)

Rahmenstärke: 130 mm

V2A Türknopf (außen) und V2A Türgriff (innen)

Zubehör: Zylinderschloss (Schlüssel vorhanden)

Allgemein: Die Betriebsraum - Drehtüre ist zurzeit noch im Objekt eingebaut – eine Selbstmontage ist relativ einfach - wobei die Paneel Wand und ggf. auch das Mauerwerk verletzt werden darf.

Nettoverkaufspreis 250,- EUR zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr und gesetzl. MwSt. Die Betriebsraumtüren können auch einzeln erworben werden. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net

Angebot Nr. 230530/03

EHRENFELS

Innentür mit Rahmen

bzw. Betriebsraum – Drehtüre

- Lichtes Maß (Durchgangsmaße): 107 x 197,5cm(B/H)

- komplett in V2A Nirosta Edelstahl Ausführung

- Thermoisolierung (PU geschäumt) 55 mm

Aus der Auflösung eines Metzgerei – Betriebes steht uns diese nachfolgend beschriebene, gebrauchte, jedoch gepflegte, saubere und funktionstüchtige EHRENFELS Betriebsraumtüre (Innenraumtüre) in V2A Nirosta Edelstahlbauweise (geglättet in Streifen liniert) zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung.

Grundausstattung der Betriebsraumtüre: Die Betriebsraumtüre kann sowohl auf Paneelen oder aber auch zur Befestigung direkt am Mauerwerk (Wandmontage) installiert werden. Die Betriebsraumtüren verfügen über eine ca. 55 mm starken Isolierung und sind u. a. speziell für Lebensmittel be- und verarbeitende Betriebe entwickelt und eignen sich besonders für Durchlässe u. a. auch in Produktionsräumen, Nass- und oder Kühlräumen. Darüber hinaus sind die Drehtüren beständig gegen Fette, Säuren, Lösungs- und Reinigungsmittel. Die Drehtüre verfügt über eine glatte Oberfläche ist besonders pflegeleicht.

Weitere technische Einzelheiten zur Betriebsraum - Drehtüre

Bauweise: V2A Nirosta Edelstahl, Oberfläche glatt (Streifen liniert)

Lichtes Maß (Durchgangsmaße): 107,5 x 197,5 cm (B/H)

Außenmaße: 123 x 205,5cm (B/H)

Türblatt: Türöffnung: DIN links, Thermoisolierung 55 mm

Rahmenstärke: 70 mm

V2A Türgriff (innen und außen)

Zubehör: Türschließer

Zubehör: Zylinderschloss (Schlüssel vorhanden)

Allgemein: Die Betriebsraum - Drehtüre ist zurzeit noch im Objekt eingebaut – eine Selbstmontage ist relativ einfach - wobei die Paneel Wand und ggf. auch das Mauerwerk verletzt werden darf.

Nettoverkaufspreis 300,- EUR zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr und gesetzl. MwSt. Die Betriebsraumtüren können auch einzeln erworben werden. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net

Angebot Nr. 230530/04

EHRENFELS

Kühlraum – Schiebetüre

Model LKS 10.080

- Lichtes Maß (Durchgangsmaße): 129 x 224cm(B/H)

- komplett in V2A Nirosta Edelstahl Ausführung

- Thermoisolierung (PU geschäumt) 80 mm

Aus der Auflösung eines Metzgerei – Betriebes steht uns diese nachfolgend beschriebene, gebrauchte, jedoch gepflegte, saubere und funktionstüchtige EHRENFELS Kühlraum - Schiebetüre (Außentüre) in V2A Nirosta Edelstahlbauweise (geglättet in Duploschliff 180 K) zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung.

Grundausstattung der Betriebsraumtüre: Die Betriebsraumtüre kann sowohl auf Paneelen oder aber auch zur Befestigung direkt am Mauerwerk (Wandmontage) installiert werden. Die Betriebsraumtüre verfügt über eine ca. 80 mm starke Isolierung und ist u. a. speziell für Lebensmittel be- und verarbeitende Betriebe entwickelt und eignet sich besonders für Durchlässe u. a. auch in Produktionsräumen, Nass- und oder Kühlräumen. Darüber hinaus sind die Schiebetüre beständig gegen Fette, Säuren, Lösungs- und Reinigungsmittel. Die Schiebetüre verfügt über eine glatte Oberfläche ist besonders pflegeleicht.

Weitere technische Einzelheiten zur Kühlraum - Schiebetüre

Bauweise: V2A Nirosta Edelstahl, Oberfläche glatt (DUPLO geschliffen)

Lichtes Maß (Durchgangsmaße): 129 x 224cm (B/H)

Türblatt: Türöffnung: DIN rechts, Thermoisolierung 80 mm

V2A Presshebel (innen und außen)

Zubehör: Türschloss (Schlüssel vorhanden)

Allgemein: Die Schiebetüre ist zurzeit noch im Objekt eingebaut – eine Selbstmontage ist relativ einfach - wobei die Paneel Wand und ggf. auch das Mauerwerk verletzt werden darf.

Nettoverkaufspreis 450,- EUR zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr und gesetzl. MwSt. Die Betriebsraumtüren können auch einzeln erworben werden. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net

Angebot Nr. 230530/06

EHRENFELS

Außentüre mit Rahmen

bzw. Betriebsraum – Drehtüre

- Lichtes Maß (Durchgangsmaße): 106 x 196 (B/H)

- komplett in V2A Nirosta Edelstahl Ausführung

- Thermoisolierung (PU geschäumt) 55 mm

Aus der Auflösung eines Metzgerei – Betriebes steht uns diese nachfolgend beschriebene, gebrauchte, jedoch gepflegte, saubere und funktionstüchtige EHRENFELS Betriebsraumtüre (Außentüre) in V2A Nirosta Edelstahlbauweise (geglättet in Streifen liniert) zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung.

Grundausstattung der Betriebsraumtüre: Die Betriebsraumtüre kann sowohl auf Paneelen oder aber auch zur Befestigung direkt am Mauerwerk (Wandmontage) installiert werden. Die Betriebsraumtüren verfügen über eine ca. 55 mm starken Isolierung und sind u. a. speziell für Lebensmittel be- und verarbeitende Betriebe entwickelt und eignen sich besonders für Durchlässe u. a. auch in Produktionsräumen, Nass- und oder Kühlräumen. Darüber hinaus sind die Drehtüren beständig gegen Fette, Säuren, Lösungs- und Reinigungsmittel. Die Drehtüre verfügt über eine glatte Oberfläche ist besonders pflegeleicht.

Weitere technische Einzelheiten zur Betriebsraum - Drehtüre

Bauweise: V2A Nirosta Edelstahl, Oberfläche glatt (Streifen liniert)

Lichtes Maß (Durchgangsmaße): 106 x 196 (B/H)

Außenmaße: 113,5 x 203,5 cm (B/H)

Türblatt: Türöffnung: DIN links, Thermoisolierung 55 mm

Rahmenstärke: 130 mm

V2A Türknopf (außen) und V2A Türgriff (innen)

Zubehör: Türschließer

Zubehör: Zylinderschloss (Schlüssel vorhanden)

Allgemein: Die Betriebsraum - Drehtüre ist zurzeit noch im Objekt eingebaut – eine Selbstmontage ist relativ einfach - wobei die Paneel Wand und ggf. auch das Mauerwerk verletzt werden darf.

Nettoverkaufspreis 300,- EUR zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr und gesetzl. MwSt. Die Betriebsraumtüren können auch einzeln erworben werden. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net

Angebot Nr. 230530/07

EHRENFELS

Kühlraum – Schiebetüre

Mit Aufsatz für Rohrbahn- Durchführung

- Lichtes Maß (Durchgangsmaße): 126 x 209 cm(B/H)

- komplett in V2A Nirosta Edelstahl Ausführung

- Thermoisolierung (PU geschäumt) 80 mm

Aus der Auflösung eines Metzgerei – Betriebes steht uns diese nachfolgend beschriebene, gebrauchte, jedoch gepflegte, saubere und funktionstüchtige EHRENFELS Kühlraum - Schiebetüre (Außentüre) in V2A Nirosta Edelstahlbauweise (geglättet in Streifen liniert) zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung.

Grundausstattung der Betriebsraumtüre: Die Betriebsraumtüre kann sowohl auf Paneelen oder aber auch zur Befestigung direkt am Mauerwerk (Wandmontage) installiert werden. Die Betriebsraumtüre verfügt über eine ca. 80 mm starke Isolierung und ist u. a. speziell für Lebensmittel be- und verarbeitende Betriebe entwickelt und eignet sich besonders für Durchlässe u. a. auch in Produktionsräumen, Nass- und oder Kühlräumen. Darüber hinaus sind die Schiebetüre beständig gegen Fette, Säuren, Lösungs- und Reinigungsmittel. Die Schiebetüre verfügt über eine glatte Oberfläche ist besonders pflegeleicht.

Weitere technische Einzelheiten zur Kühlraum - Schiebetüre

Bauweise: V2A Nirosta Edelstahl, Oberfläche glatt (Streifen liniert)

Lichtes Maß (Durchgangsmaße): 126 x 209 cm (B/H)

Türblatt: Türöffnung: DIN rechts, Thermoisolierung 80 mm

V2A Presshebel (innen und außen)

Höhe mit Rohrbahn-Aufsatz ca. 250 cm, Rohrbahndurchführung ca. 235 cm

Allgemein: Die Schiebetüre ist zurzeit noch im Objekt eingebaut – eine Selbstmontage ist relativ einfach - wobei die Paneel Wand und ggf. auch das Mauerwerk verletzt werden darf.

Nettoverkaufspreis 450,- EUR zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr und gesetzl. MwSt. Die Betriebsraumtüren können auch einzeln erworben werden. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net

Angebot Nr. 230530/08

EHRENFELS

2 Flügel Betriebsraum - Drehtüre

- Lichtes Maß (Durchgangsmaße): 245 x 250 cm(B/H)

- komplett in V2A Nirosta Edelstahl Ausführung

- Thermoisolierung (PU geschäumt) 55 mm

Aus der Auflösung eines Metzgerei – Betriebes steht uns diese nachfolgend beschriebene, gebrauchte, jedoch gepflegte, saubere und funktionstüchtige EHRENFELS 2 Flügel Betriebsraum - Drehtüre (Außentüre) in V2A Nirosta Edelstahlbauweise (geglättet in Streifen liniert) zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung.

Grundausstattung der Betriebsraumtüre: Die 2 Flügel – Betriebsraum-Drehtüre kann sowohl auf Paneelen oder aber auch zur Befestigung direkt am Mauerwerk (Wandmontage) installiert werden. Die Betriebsraumtüre verfügt über eine ca. 55 mm starke Isolierung und ist u. a. speziell für Lebensmittel be- und verarbeitende Betriebe entwickelt und eignet sich besonders für Durchlässe u. a. auch in Produktionsräumen, Nass- und oder Kühlräumen. Darüber hinaus sind die Schiebetüre beständig gegen Fette, Säuren, Lösungs- und Reinigungsmittel. Die Schiebetüre verfügt über eine glatte Oberfläche ist besonders pflegeleicht.

Weitere technische Einzelheiten zur 2 Flügel – Betriebsraum – Drehtüre:

Bauweise: V2A Nirosta Edelstahl, Oberfläche glatt (Streifen liniert)

Lichtes Maß (Durchgangsmaße): 245 x 250 cm (B/H)

Außenmaße: 260 x 257 cm (B/H). Rahmenstärke: 70 mm

2 Türblätter: Türöffnung mittig nach links und rechts,

Thermoisolierung 55 mm

V2A Türgriff (innen), V2A Türknopf (außen)

Mit Zylinderschloss (Schlüssel vorhanden)

Allgemein: Die Schiebetüre ist zurzeit noch im Objekt eingebaut – eine Selbstmontage ist relativ einfach - wobei die Paneel Wand und ggf. auch das Mauerwerk verletzt werden darf.

Nettoverkaufspreis 350,- EUR zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr und gesetzl. MwSt. Die Betriebsraumtüren können auch einzeln erworben werden. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net

Angebot Nr. 171030/17

BUTZBACH Tore

Doppelflügeliges, seitlich

öffnendes Schnelllauftor

Modell HYGIENE duo Typ HS 5E-1-1

Öffnungsprinzip: horizontal, doppelflüglig

- mit integrierter Blattspannung

- mit automatischer Öffnung/ Schließung

für die Frischhalte- und Kühllogistik

Lichtes Maß: Durchgang 155 x 275 cm (B/H)

Aufstellmaße: 210 x 305 x 40 cm (B/T/H)

- ausgelegt für Tür-/ Tor - Öffnungen im Innenbereich

- Öffnungsgeschwindigkeit (links/ rechts) bis 2,5 m/ sec

- Schließgeschwindigkeit (links/ rechts) bis 1,75 m/ sec

- Werkstoff des Torblattes: PVC Plane (mit Sichtfenster)

- Werkstoff für den Rahmen: V2A Nirosta Edelstahl Ausführung

Aus der Umstrukturierung eines Fleischwaren- Produktionsbetriebes steht uns dieses gebrauchte und funktionstüchtige BUTZBACH Doppelflügeliges, seitlich öffnendes Schnelllauf – Rolltor, Modell HYGIENE duo Typ HS 5E-1- 1 (Baujahr 2016/2017 – Serien Nr. 26125) zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung.

Verwendung: Das Schnelllauftor eignet sich ideal für schnelle Logistikabläufe, Staplerverkehr und Klimaschleusen. Die schnellen Öffnungs- und Schließzeiten reduzieren den Luftaustausch, verhindern unnötigen Wärmeverlust und senken somit den Energieverbrauch.

Anmerkung: Mit dem Modell HYGIENE erfüllt das Schnelllauftor lt. Herstellerangabe die spezifischen Vorschriften für Reinheit, Porenfreiheit, Korrosionsfestigkeit, Lebensmittelechtheit und viele andere Hygieneanforderungen. . Durch die seitliche Bewegung der Torflügel wird der Kontakt zum Fußboden vermeiden, so dass der Transport von Feuchtigkeit und Schmutz beim Öffnen des Tores zuverlässig unterbunden wird. Das Schelllauftor findet u.a. Verwendung im Bereich der Lebensmittelproduktion, der Pharmaindustrie, oder auf dem Gesundheitssektor.

Bauweise: Vorhanden ist ein doppelflügeliges, synchron arbeitendes und zweiseitig öffnendes Schnelllauftor. Mit Motorkraft werden beide Torflügel gleichzeitig aufgezogen und in einem kompakten Ständerprofil aufgerollt. Dabei erreicht das Schnelllauftoreine Öffnungsgeschwindigkeit von bis zu 5 m/s. Darüber hinaus ist das Schnelllaufrolltor mit einer Torblattspannung ausgestattet wodurch das Torblatt auch bei zeitweilig auftretendem Unterdruck oder etwaiger Windbelastung etc. ebenfalls ständig unter Spannung und in den Führungsprofilen gehalten wird.

Anmerkung: Lt. Herstellerangaben bleibt das Sichtfenster stets auf Augenhöhe. So hat der Fahrer das Tor und den Bereich dahinter immer im Blick. Gefährliches Abbremsen wird vermieden; eine Kollision mit dem nicht vollständig geöffneten Torflügel ist nahezu ausgeschlossen.

Konstruktion: Die Seitenteile des Tores sind aus gekanteten Edelstahlprofilen gebaut, die direkt auf der Wand montiert werden können. In den Seitenteilen befinden sich die Torblatt – Spannungen. Der Torbehang besteht aus transparentem und PVC Kunststoff - Material.

Steuerung: Die Steuerung für das Schnelllauftor ist in einem in V2A Nirosta Edelstahl gearbeiteten Elektro- Schaltschank installiert und somit sicher vor Schmutz, Staub, Nässe, Stoß und anderen negativen äußeren Einflüssen sicher geschützt.

Elektro- Schaltschrank mit Digitalanzeige: Maße 40 x 60 x 22 cm (B/T/H)

Weitere technische Einzelheiten zum Schnelllauftor:

Die elementaren Bauteile werden in Edelstahl ausgeführt

| Material Torflügel | PVC Plane wandig - mit Sichtfeld |
| --- | --- |

Öffnungsprinzip: horizontal, doppelflügelig

Durchgangsbreie: (LM) 155 cm, Durchgangshöhe (LM) 275 cm

Die Öffnung erfolgt über ein Drucktasten (AUF/ ZU)

Antrieb: E- Motor mit Stirnrad – Getriebe

Die Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit ist individuell regulierbar

Öffnungsgeschwindigkeit bis ca. 2,5 m/ sec

Schließgeschwindigkeit bis ca. 1,75 m/ sec

Netzanschluss: 400 V, 50 Hz, 3 Ph, Sicherung 16 A

Aufstellmaße: 210 x 305 x 40 cm (B/T/H)

Allgemein: Das Schnelllauftor zeigt übliche Gebrauchsspuren, befindet sich in einem funktionstüchtigen Zustand. Das Schnelllauftor wurde zwischenzeitlich außer Betrieb genommen und befindet sich bereits demontiert im Außenlager des Verkäufers.

Nettoverkaufspreis: 600,- EUR zzgl. 15 % Vermittlungsprovision u. gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net

Angebot Nr. 220128/03

PW PLATTENHART  & WIRTH

Großvieh Kühlraumtüre (1 Flügel – Drehtüre)

Türöffnung nach links (DIN LINKS)

Betriebsraum - Drehtüre mit Rahmen

FABRIKNEU -  Baujahr 2020

ausgelegt für Großvieh – (Kühl- ) Räume

mit Rohrbahn – Durchlass für Hochbahn

Lichtes Maß: (Durchführung) 130 x 350 cm (B/H)

Bauart: V2A Nirosta Edelstahl Ausführung

Aus der Umstrukturierung eines Fleisch-Zerlegebetriebes steht uns diese nachfolgend beschriebene, „FABRIKNEUE“ und vielseitig einsetzbare PW PLATTENHART  & WIRTH 1 Flügel Kühl- und Betriebsraum – Drehtüren (Baujahr 2020) in V2A Nirosta Edelstahlbauweise zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung.

Grundausstattung der Betriebsraumtüre: Die 1 Flügel – Betriebsraumtüre ist u. a. speziell für Lebensmittel be- und verarbeitende Betriebe entwickelt und eignet sich u.a. besonders für Durchlässe in Produktionsräumen, Nass- und oder Kühlräumen. Die 1 Flügel - Türe ist in erster Linie ausgelegt für Großvieh – Schlachttierkörper - Räume bzw. - Kühlräume (passend für eine Rohrbahn – Hochbahn). Darüber hinaus ist die 1 Flügel – Kühl- und Betriebsraumtüre beständig gegen Fette, Säuren, Lösungs- und Reinigungsmittel. Die Drehtüre verfügt über eine glatte Oberfläche und ist besonders pflegeleicht. Die 1 Flügel – Kühl- und Betriebsraumtüre kann sowohl auf Paneelen oder aber auch zur Befestigung direkt am Mauerwerk (Wandmontage) installiert werden.

Anmerkung: 1 Flügel – Kühl- und Betriebsraumtüre war geplant für den Einbau in einen Großvieh – Kühlraum. Auf Grund nicht vorhersehbarer Umstände wurde die Türe nicht zum Einsatz gebracht und steht gegenwärtig im Außenlager des Verkäufers FABRIKNEU „Original verpackt“

| Angebot Nr. | Bezeichnung | Lichtes Maß (B/H) Öffnung DIN | Vorhandene Menge | Netto- - Verkaufs- preis/ Stck |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200926/03 Bemerkung: FABRIKNEU „Original verpackt“ | PLATTENHART & WIRTH 1 Flügel Kühl-/ Betriebsraum - Drehtüre mit Rahmen Incl. Presshebel (innen/ außen) mit Zylinderschloß Oberfläche geglättet Thermo – Isolierung 50 mm Aufstellmaße mit Rahmen: 160 x 380 cm (B/H) mit Bodenschwelle (12 cm) mit 5 starken Scharnieren Türblatt ISO 40 mm Mit Rahmenheizung | 135 x 350 cm Öffnung Nach links (DIN links) Aufstellmaße Mit Rahmen 160 x 380 mm (B/H) | 1 Stück | 1.400,00 € (*) |

(*) Nettoverkaufspreis für die 1 Flügel-Drehtüre 1.400,- EUR zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr und gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net

Angebot Nr. 51012/136

TELEWIG

Kühlraum – Schiebetüre

Automatik – Schiebetüre (mit E - Motor)

- Isolierung: 120 mm stärke

- Bauweise V2A Nirosta Edelstahl

- LM der K – Schiebetüre: 210 x 262 cm (B/T/H)

Aus der Auflösung einer Metzgerei – Verkaufsstelle steht uns diese große gebrauchte jedoch noch immer aktuelle TELEWIG Kühlraum – Schiebetüre zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung.

Bauweise: Die Kühlraum - Schiebetüre incl. Türrahmen ist in V2A Nirosta Edelstahl gearbeitet und verfügt über eine äußerst stabile und belastbare Bauweise. Die Schiebetüre öffnet nach rechts (DIN rechts), die Führungsschiene ist in Aluminium – Ausführung vorhanden. Der Rahmen kann sowohl auf ein Mauerwerk aufgesetzt als auch in Paneelen eingesetzt werden. Für das manuelle Öffnen und Schließen sind innen und außen Presshebel in die Schiebetüre eingebaut. Zusätzlich ist die Türe ausgelegt für das automatische Öffnen und Schließen (Automatik – Schiebetüre mit Elektro-Motor)

Weitere technische Einzelheiten zur Kühlraum – Schiebetüre:

Lichtes Maß (Durchgang) ca. 210 x 262 cm (B/H)

Maße für das Türblatt: 220 x 12 x 270 cm (B/T/H)

Aufstellmaße mit Führungsschiene: 470 x 290 cm (B/H)

Rahmen ausgelegt für Mauerwerk/ Paneele bis zu einer Stärke von 120 mm

Rahmenbreite zum Aufsetzen auf Mauerwerk 16 cm, Rahmenstärke 50 mm

Netzanschluss (Motor für Automatiktüre) 220V, 50 Hz

Allgemein: Die Kühlraum - Schiebetüre ist zurzeit noch im Objekt eingebaut, zeigt übliche Gebrauchsspuren und befindet sich in einem funktionstüchtigen Zustand.

Nettoverkaufspreis: 500,- EUR zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr und gesetzl.. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net

Angebot Nr. 51012/137

CRAW FORD Schnelllauftore

Schnelllauf – Rolltor

mit integrierter Blattspannung

mit automatischer Öffnung/ Schließung

für die Frischhalte- und Kühllogistik

Lichtes Maß: Durchgang 130 x 250 cm (B/H)

- ausgelegt für Tür-/ Tor - Öffnungen im Innenbereich

- Öffnungsgeschwindigkeit bis 1,5 m/ sec

- Schließgeschwindigkeit bis 0,5 m/ sec

- Lichtes Maß (Durchlass) 133 x 230 cm (B/H)

- Werkstoff des Schnelllauftores: TRAVlPLAST Stärke 1 mm

Aus der Auflösung einer Metzgerei – Verkaufsstelle steht uns dieses gebrauchte und funktionstüchtige CRAW FORD Schnelllauf – Rolltor (Baujahr 1997 – Serien Nr. 5097001141) zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung.

Bauweise: Das Schnelllauftor ist ausgestattet mit einer vorlaufenden Sicherheitslichtschranke, das bedeutet, sofern das Tor bei der Schließung auf ein Hindernis trifft, stoppt diese die Schließbewegung berührungslos ab und das Tor fährt in die offene Position. Darüber hinaus ist das Schnelllaufrolltor mit einer Torblattspannung ausgestattet wodurch das Torblatt auch bei zeitweilig auftretendem Unterdruck oder etwaiger Windbelastung etc. ebenfalls ständig unter Spannung und in den Führungsprofilen gehalten wird.

Konstruktion: Die Seitenteile des Tores sind aus gekanteten Edelstahlprofilen gebaut, die direkt auf der Wand montiert werden können. In den Seitenteilen befinden sich die Torblatt – Spannungen für den Gewichtsausgleich. Die Vorwickelwelle ist grudiert, das Torblatt wird auf eine Aluminiumwickelwelle aufgerollt. Der Torbehang besteht aus transparentem und gelben Kunststoff - Material. Bei Stromausfall kann das Tor durch manuelles Lösen der Bremse auch manuell geöffnet werden.

Steuerung: Die Steuerung für das Schnelllauftor ist in einem in schwarzen Kunststoff gearbeiteten Elektro- Schaltschank installiert und somit sicher vor Schmutz, Staub, Nässe, Stoß und anderen negativen äußeren Einflüssen sicher geschützt.

Elektro- Schaltschrank mit Digitalanzeige: Maße18 x 9,5 x 30 cm (B/T/H)

Weitere technische Einzelheiten zum Schnelllauftor:

Gewicht für das Kunststoff – Türblatt (Torguss) 14 kg

Durchgangsbreie: (LM) 130 cm, Durchgangshöhe (LM) 250 cm

Die Öffnung erfolgt über ein Drucktasten (AUF/ AB) oder über Zugseil

Das Schließen erfolgt auf Zeit

Antrieb: E- Motor mit Stirnrad – Getriebe

Öffnungsgeschwindigkeit bis ca. 2 m/ sec

Schließgeschwindigkeit bis ca. 1,2 m/ sec

Netzanschluss: 400 V, 50 Hz, 3 Ph, Leistung 1,3 kW Sicherung 16 A

Aufstellmaße: 146 (170) x 275 x 20 (35) cm (B/T/H)

Allgemein: Das Schnelllauftor zeigt übliche Gebrauchsspuren, ist zurzeit noch im Objekt eingebaut, befindet sich in einem sauberen, funktionstüchtigen Zustand und kann vor Ort getestet werden.

Nettoverkaufspreis: 350,- EUR zzgl. 15 % Vermittlungsprovision u. gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net

Angebot Nr 200611/43 (Standort Berlin)

MTH Doors/ NORDINE Isoliertüren

Kühlraum- oder  Betriebsraum- Türe

Einflügel – Drehtüre (ohne Türrahmen)

Die Türe öffnet nach rechts (DIN rechts)

Türblatt: Kunststoff beschichtet (weiß)

- Lichtes Maß (Durchgangsmaße) 115 x 200 cm (B/H)

- Thermoisolierung (PU geschäumt) 60 mm

Aus der Auflösung einer handwerklich strukturierten Metzgerei steht uns diese gebrauchte und funktionstüchtige MTH Betriebs- und / oder Kühlraum – Türe (Einflügel – Drehtüre) zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung.

Grundausstattung der Türe: Die Betriebsraumtüre oder Kühlraumtüre (Einflügel – Drehtüre: Bauart gemäß DIN EN 13241-1) besteht aus einem Türblatt mit weißer Kunststoffbeschichtung, eingefasst in einem in ALUMINIUM Eloxierten Rahmen. Die Türe ist ausgestattet mit einer Gummidichtung Dem Türblatt sind 3 starke Bänder eingebaut. Über die Türbänder kann die Türe sowohl auf Paneelen oder aber auch zur Befestigung direkt am Mauerwerk (Wandmontage) installiert werden. Die Türe öffnet nach rechts (DIN rechts). Die Betriebsraumtüre oder Kühlraumtüre verfügt über eine ca. 60 mm starke Thermo - Isolierung und ist u. a. speziell für Lebensmittel be- und verarbeitende Betriebe entwickelt und eignet sich besonders für Produktionsräume und oder Nassräume. Darüber hinaus ist die Drehtüre beständig gegen Fette, Säuren, Lösungs- und Reinigungsmittel. Die Drehtüre verfügt über eine glatte Oberfläche und ist besonders pflegeleicht.

Weitere technische Eigenschaften zur Betriebsraumtüre:

Türblatt (Struktur): Oberfläche glatt mit weißer Kunststoff – Beschichtung

Lichtes Maß (Durchgangsmaße): (DIN rechts) 115 x 200 cm (B/H)

Maße für das Türblatt: 125 x 203 cm (B/H)

Thermo – Isolierung: 60 mm (PU geschäumt).

Türöffnung über Presshebel (innen und außen)

Türverschluss: mit eingebautem Zylinderschloss

Allgemein: Die Kühlraum- bzw. Betriebsraumtüre befindet sich in einem sauberen, makellosen, funktionstüchtigen, fast neuwertigen Zustand, ist gegenwärtig noch im Objekt eingebaut und kann vor Ort getestet werden.

Nettoverkaufspreis: 150,- EUR zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr und gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net

Angebot Nr 200611/44 (Standort Berlin)

MTH Doors/ NORDINE Isoliertüren

Kühlraum- oder  Betriebsraum- Türe

Einflügel – Drehtüre (ohne Türrahmen)

Die Türe öffnet nach links (DIN links)

Türblatt: Kunststoff beschichtet (weiß)

- Lichtes Maß (Durchgangsmaße) 115 x 200 cm (B/H)

- Thermoisolierung (PU geschäumt) 60 mm

Aus der Auflösung einer handwerklich strukturierten Metzgerei steht uns diese gebrauchte und funktionstüchtige MTH Betriebs- und / oder Kühlraum – Türe (Einflügel – Drehtüre) zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung.

Grundausstattung der Türe: Die Betriebsraumtüre oder Kühlraumtüre (Einflügel – Drehtüre: Bauart gemäß DIN EN 13241-1) besteht aus einem Türblatt mit weißer Kunststoffbeschichtung, eingefasst in einem in ALUMINIUM Eloxierten Rahmen. Die Türe ist ausgestattet mit einer Gummidichtung Dem Türblatt sind 3 starke Bänder eingebaut. Über die Türbänder kann die Türe sowohl auf Paneelen oder aber auch zur Befestigung direkt am Mauerwerk (Wandmontage) installiert werden. Die Türe öffnet nach links (DIN links). Die Betriebsraumtüre oder Kühlraumtüre verfügt über eine ca. 60 mm starke Thermo - Isolierung und ist u. a. speziell für Lebensmittel be- und verarbeitende Betriebe entwickelt und eignet sich besonders für Produktionsräume und oder Nassräume. Darüber hinaus ist die Drehtüre beständig gegen Fette, Säuren, Lösungs- und Reinigungsmittel. Die Drehtüre verfügt über eine glatte Oberfläche und ist besonders pflegeleicht.

Weitere technische Eigenschaften zur Betriebsraumtüre:

Türblatt (Struktur): Oberfläche glatt mit weißer Kunststoff – Beschichtung

Lichtes Maß (Durchgangsmaße): (DIN links) 115 x 200 cm (B/H)

Maße für das Türblatt: 125 x 203 cm (B/H)

Thermo – Isolierung: 60 mm (PU geschäumt).

Türöffnung über Presshebel (innen und außen)

Türverschluss: mit eingebautem Zylinderschloss

Allgemein: Die Kühlraum- bzw. Betriebsraumtüre befindet sich in einem sauberen, makellosen, funktionstüchtigen, fast neuwertigen Zustand, ist gegenwärtig noch im Objekt eingebaut und kann vor Ort getestet werden.

Nettoverkaufspreis: 150,- EUR zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr und gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net

Angebot Nr.: 181227/54 Standort Sulgen

COOL IT - Isoliertüren

Tief-Kühlraumtüre/ Betriebsraumtüre

Einflügel – Drehtüre mit Türrahmen

Türöffnung DIN links

Mit Türrahmen – Heizung (Elektro)

- Lichtes Maß (Durchgangsmaße) 86 x 188 cm (B/H)

- komplett in V2A Nirosta Edelstahl Ausführung

- Thermoisolierung (PU geschäumt) 115 mm

Aus der Auflösung  einer handwerklich strukturierten Metzgerei steht uns diese gebrauchte und funktionstüchtige COOL IT Tief-Kühlraum – und /oder Betriebsraum - Drehtüre in V2A Nirosta Edelstahlbauweise zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung.

Grundausstattung der Türe: Die Tief - Kühlraumtüre ist mit einem beheizbaren Türrahmen ausgestattet und kann sowohl auf Paneelen oder aber auch zur Befestigung direkt am Mauerwerk (Wandmontage) installiert werden. Die Tief - Kühlraumtüre verfügt über eine ca. 115 mm starke Isolierung und ist u. a. speziell für Lebensmittel be- und verarbeitende Betriebe entwickelt und eignet sich besonders für Produktionsräume und oder Nassräume. Darüber hinaus ist die Drehtüre beständig gegen Fette, Säuren, Lösungs- und Reinigungsmittel. Die Drehtüre verfügt über eine glatte Oberfläche und ist besonders pflegeleicht.

Weitere technische Eigenschaften zur Betriebsraumtüre:

Eingebaut ist ein Türblatt (Duplo Kreismattiert geschliffen und poliert)

Lichtes Maß für die Türe: (Öffnung DIN rechts) ca. 86 x 188 cm (B/H)

Das Türblatt ist mit 3 Türbändern - am Rahmen befestigt

Thermo – Isolierung: 115 mm (PU geschäumt).

mit Aufsetzrahmen für Paneelen/ Mauerwerk 5 cm (stark)

Incl. Presshebel (innen und außen),

Aufstellmaße für die Türe (gemessen mit Rahmen) 115 x 202 cm (B/H)

Türrahmen - Heizung Typ ELSR – 3 – 2 – BOT

Netzanschluss: 230V, 50 Hz, Sicherung 16 A

Allgemein: Die Tiefkühlraum – Drehtüre befindet sich in einem sauberen, makellosen, funktionstüchtigen Zustand und ist gegenwärtig noch im Objekt des Verkäufers eingebaut.

Nettoverkaufspreis: 300,- EUR zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr und gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net

Angebot Nr.: 101030/58

NIEROS – Isoliertüren

Kühlraum – Schiebetüre mit V2A Rahmen

Türblatt in V2A Nirosta Edelstahl Ausführung

Montage auf Mauerwerk und/ oder Paneelen

Fabrikat: NIEROS Kühlraum - Schiebetüren mit Rahmen, Bj. 1994

Aus der Auflösung eines Fleisch – Verarbeitungsbetriebes stehen uns diese nachfolgend beschriebenen gebrauchten, jedoch gepflegten, sauberen und funktionstüchtigen Kühlraum - Schiebetüre in V2A Nirosta Edelstahlbauweise zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. Grundausstattung der Kühlraum – Schiebetüren: Die Kühlraum - Schiebetüren verfügten über eine äußerst stabile und belastbare Bauweise (Türblatt in V2A Nirosta Edelstahl, Türblatt – Führungsschiene in ALU - Ausführung), sind mit einer ca. 120 starken Isolierung (PU – geschäumt) ausgestattet und sind u. a. speziell für Lebensmittel be- und verarbeitende Betriebe entwickelt. Darüber hinaus sind die Schiebetüren beständig gegen Fette, Säuren, Lösungs- und Reinigungsmittel. Die Schiebetüren verfügen über eine glatte Oberfläche (Struktur liniert geschliffen und poliert) und sind besonders pflegeleicht. Die Schiebetüren sind ferner ausgestattet mit einem Sicherheitsschloss (Zylinderschloß – Schlüssel fehlt) einschließlich Notauslösung (Presshebel innen) und entsprichen somit den gesetzlichen Sicherheits- Bestimmungen.

| Angebot Nr. | Bezeichnung | Lichtes Maß (B/H) Öffnung DIN | Vorhandene Menge | Netto- - Verkaufs- preis/ Stck |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 101030/58 (A) | NIEROS Kühlraum – Schiebetüre mit Rahmen Thermoisolierung 120 mm Mit Rahmen zur Montage auf Mauerwerk oder Paneelen Rahmenstärke: 15 x 5 cm (B/T) Führungsschiene: 344 cm breit | 150 x 209 cm DIN rechts | 1 Stück | 450,00 € (*) |
| 101030/58 (B) | NIEROS neuwertige Kühlraum – Schiebetüre mit Rahmen Thermoisolierung 120 mm Mit Klemmrahmen zur Montage auf Mauerwerk oder Paneelen Rahmenstärke: 15 x 5 cm (B/T) u. Rahmenstärke: 15 x 11,5 cm | 160 x 210 cm DIN links | 1 Stück | 600,00 € (*) |
| 101030/58 (C) | NIEROS Kühlraum – Schiebetüre mit Rahmen Thermoisolierung 120 mm Mit Klemmrahmen zur Montage auf Mauerwerk oder Paneelen Rahmenstärke: 15 x 5 cm (B/T) u. Rahmenstärke: 15 x 11,5 cm Führungsschiene: 445 cm breit | 200 x 258 cm DIN rechts | 1 Stück | 600,00 € (*) |

(*) Nettoverkaufspreis je KRAMER Kühlraum – Schiebetüren (ohne Rohrbahnaufsatz) zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr und gesetzl. MwSt. Die Kühlraum – Schiebetüren können auch einzeln erworben werden. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net

Angebot Nr.: 101030/59

TELEWIG – Isoliertüren

Kühlraum – Schiebetüre mit V2A Rahmen

komplett in V2A Nirosta Edelstahl Ausführung

mit Rohrbahn- Durchlass bzw. Rohrbahnaufsatz

Rohrbahnaufsatz für Niederbahn, Durchlaß 235 cm

Fabrikat: TELEWIG Kühlraum - Schiebetüren mit Rahmen, Baujahr 1994

Aus der Auflösung eines Fleisch – Verarbeitungsbetriebes stehen uns mehrere nachfolgend beschriebenen gebrauchte, jedoch gepflegte, saubere und funktionstüchtige Kühlraum - Schiebetüre in V2A Nirosta Edelstahlbauweise zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. Grundausstattung der Kühlraum – Schiebetüren: Die Kühlraum - Schiebetüren verfügen über eine äußerst stabile und belastbare Bauweise (Türblatt in V2A Nirosta Edelstahl Türblatt – Führungsschiene in ALU - Ausführung), sind mit einer ca. 120 starken Isolierung (PU – geschäumt) ausgestattet und sind u. a. speziell für Lebensmittel be- und verarbeitende Betriebe entwickelt. Darüber hinaus sind die Schiebetüre beständig gegen Fette, Säuren, Lösungs- und Reinigungsmittel. Die Schiebetüren verfügen über eine glatte Oberfläche (Struktur „Duplo“ geschliffen und poliert) und sind besonders pflegeleicht. Die Schiebetüren sind ferner ausgestattet mit einem Sicherheitsschloss (Zylinderschloß – Schlüssel fehlt) einschließlich Notauslösung (Presshebel innen) und entsprichen somit den Sicherheits- Bestimmungen.

| Angebot Nr. | Bezeichnung | Lichtes Maß (B/H) Öffnung DIN | Vorhandene Menge | Netto- - Verkaufs- preis/ Stck |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 101030/59 (A) | TELEWIG Kühlraum – Schiebetüre mit Rahmen und Rohrbahnaufsatz (Durchlass) Blatt - Thermoisolierung 120 mm Rohrbahn - Oberkante 235 cm Rohrbahnaussparung 35 x 43 cm Mit Klemmrahmen zur Montage auf Paneelen oder Mauerwerk Rahmenstärke: 20 x 5 cm (B/T) Aufstellmaße 440 x 268 cm (B/H) | 195 x 205 cm DIN links | 1 Stück | 450,00 € (*) |
| 101030/59 (B) | TELEWIG Kühlraum – Schiebetüre mit Rahmen und Rohrbahnaufsatz (Durchlass) Blatt - Thermoisolierung 120 mm Rohrbahn - Oberkante 235 cm Rohrbahnaussparung 35 x 43 cm Mit Klemmrahmen zur Montage auf Paneelen oder Mauerwerk Rahmenstärke: 20 x 5 cm (B/T) Aufstellmaße 440 x 268 cm (B/H) | 195 x 205 cm DIN links | 1 Stück | 450,00 € (*) |

(*) Nettoverkaufspreis je TELEWIG Kühlraum – Schiebetüren (mit Rohrbahnaufsatz) zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr und gesetzl. MwSt. Die Kühlraum – Schiebetüren können auch einzeln erworben werden. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net

Angebot Nr.: 101030/60 (A)

TELEWIG – Isoliertüren

Zweiflügel - Kühlraum (Drehtüre) mit Rahmen

komplett in V2A Nirosta Edelstahl Ausführung

Lichtes Maß: 195 x 248 ((B/H)

Fabrikat: TELEWIG Zweiflügel - Kühlraum - Drehtüre mit Rahmen, Bj. 1994

Aus der Auflösung eines Fleisch – Verarbeitungsbetriebes steht uns diese nachfolgend beschriebenen gebrauchte, jedoch gepflegte, saubere und funktionstüchtige Zweiflügel - Kühlraum – Drehtüre in V2A Nirosta Edelstahlbauweise zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. Grundausstattung der Zweiflügel - Kühlraum – Drehtüren: Die Zweiflügel - Kühlraum - Dehtüre verfügt über eine äußerst stabile und belastbare Bauweise komplett in V2A Nirosta Edelstahl Ausführung, Das Türblatt ist mit einer ca. 120 mm starken Isolierung (PU – geschäumt) ausgestattet und ist u. a. speziell für Lebensmittel be- und verarbeitende Betriebe entwickelt. Darüber hinaus ist die Zweiflügel – Kühlraumtüre beständig gegen Fette, Säuren, Lösungs- und Reinigungsmittel. Die Zweiflügel – Kühlraum – Drehtüre verfügt über eine glatte Oberfläche (Struktur „Duplo“ geschliffen und poliert) und ist besonders pflegeleicht. Die Zweiflügel - Kühlraum - Drehtüre ist ferner ausgestattet mit einem Sicherheitsschloss (Zylinderschloß – Schlüssel fehlt) einschließlich Notauslösung (Presshebel innen) und entspricht somit den Sicherheits- Bestimmungen.

| Angebot Nr. | Bezeichnung | Lichtes Maß (B/H) Öffnung DIN | Vorhandene Menge | Netto- - Verkaufs- preis/ Stck |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 101030/60 (A) | TELEWIG Zweiflügel - Kühlraum – Drehtüre mit Klemmrahmen. Blatt - Thermoisolierung 120 mm Mit Klemmrahmen zur Montage auf Paneelen 15 x 17 cm oder Rahmen auf Mauerwerk 5 x 15 cm | 195 x 248 cm DIN links | 1 Stück | 400,00 € (*) |

(*) Nettoverkaufspreis je TELEWIG Kühlraum – Schiebetüren (mit Rohrbahnaufsatz) zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr und gesetzl. MwSt. Die Kühlraum – Schiebetüren können auch einzeln erworben werden. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net

Angebot Nr.: 101030/34

TELEWIG

V2A Tiefkühlraum – Schiebetüre

Automatik – Schiebetüre (mit E - Motor)

- Isolierung: 160 mm stärke

- mit Rahmenheizung und Zylinderschoß

- Bauweise V2A Nirosta Edelstahl

- LM der TK – Schiebetüre: 220 x 262 cm (B/T/H)

Aus der Auflösung eines Schlacht- und Fleisch – Zerlegebetriebes steht uns diese große gebrauchte jedoch noch immer aktuelle Tiefkühlraum – Schiebetüre zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. Die Tiefkühlraum - Schiebetüre incl. Türrahmen ist in V2A Nirosta Edelstahl gearbeitet und verfügt über eine äußerst stabile und belastbare Bauweise. Die Schiebetüre öffnet nach rechts (DIN rechts), die Führungsschiene ist in Aluminium – Ausführung vorhanden. Der Rahmen ist mit einer Elektro - Rahmenheizung ausgestattet und kann sowohl auf ein Mauerwerk aufgesetzt als auch in Paneelen eingesetzt werden. Für das manuelle Öffnen und Schließen sind innen und außen Presshebel in die Schiebetüre eingebaut. Der äußere Presshebel ist mit einem Zylinderschloß ausgestattet, der Schlüssel fehlt. Zusätzlich ist die Türe mit einem Elektromotor (Automatik – Schiebetüre) ausgestattet und kann automatisch geöffnet werden.

Weitere technische Einzelheiten zur Tiefkühlraum – Schiebetüre:

Lichtes Maß (Durchgang) 220 x 262 cm (B/H)

Aufstellmaße mit Führungsschiene: 490 x 290 cm (B/H)

Rahmen ausgelegt für Mauerwerk/ Paneele bis zu einer Stärke von 170 mm

Rahmenbreite zum Aufsetzen auf Mauerwerk 20 cm, Rahmenstärke 50 mm

Netzanschluß 220V, 50 Hz

Die Tiefkühlraum - Schiebetüre ist zurzeit noch im Objekt eingebaut, zeigt übliche Gebrauchsspuren und befindet sich in einem funktionstüchtigen Zustand.

Nettoverkaufspreis: 1000,- Euro zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr und gesetzl.. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net

Angebot Nr.: 101030/35

TELEWIG

Tiefkühlraum – Schiebetüre

Automatik – Schiebetüre (ohne E - Motor)

- Isolierung: 160 mm stärke

- mit Rahmenheizung und Zylinderschoß

- Bauweise V2A Nirosta Edelstahl

- LM der TK – Schiebetüre: 220 x 262 cm (B/T/H)

Aus der Auflösung eines Schlacht- und Fleisch – Zerlegebetriebes steht uns diese große gebrauchte jedoch noch immer aktuelle Tiefkühlraum – Schiebetüre zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung. Die Tiefkühlraum - Schiebetüre incl. Türrahmen ist in V2A Nirosta Edelstahl gearbeitet und verfügt über eine äußerst stabile und belastbare Bauweise. Die Schiebetüre öffnet nach rechts (DIN rechts), die Führungsschiene ist in Aluminium – Ausführung vorhanden. Der Rahmen ist mit einer Elektro - Rahmenheizung ausgestattet und kann sowohl auf ein Mauerwerk aufgesetzt als auch in Paneelen eingesetzt werden. Für das manuelle Öffnen und Schließen sind innen und außen Presshebel in die Schiebetüre eingebaut. Der äußere Presshebel ist mit einem Zylinderschloß ausgestattet, der Schlüssel fehlt. Zusätzlich ist die Türe ausgelegt für das automatische Öffnen und Schließen (Automatik – Schiebetüre), der E - Motor ist jedoch ausgebaut – kann jedoch bei Bedarf im Fachhandel nachgerüstet werden

Weitere technische Einzelheiten zur Tiefkühlraum – Schiebetüre:

Lichtes Maß (Durchgang) 220 x 262 cm (B/H)

Aufstellmaße mit Führungsschiene: 490 x 290 cm (B/H)

Rahmen ausgelegt für Mauerwerk/ Paneele bis zu einer Stärke von 170 mm

Rahmenbreite zum Aufsetzen auf Mauerwerk 20 cm, Rahmenstärke 50 mm

Netzanschluß 220V, 50 Hz

Die Tiefkühlraum - Schiebetüre ist zurzeit noch im Objekt eingebaut, zeigt übliche Gebrauchsspuren und befindet sich in einem funktionstüchtigen Zustand.

Nettoverkaufspreis: 800,- Euro zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr und gesetzl.. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net

Auf Grund der aktuellen Nachfrage wird diese Gruppe für Türen und Fenster gegenwärtig neu erstellt.

Dem Interessenten wird die Möglichkeit geboten, gepflegte, saubere, gebrauchte (und ggf. auch neue) funktionstüchtige Türen und Tore in Kunststoff oder V2A Nirosta Edelstahl – Ausführung (z. B. Dreh- und Schiebetüren, Kühlraumtüren, Betriebsraumtüren, Gefrierraumtüren, Pendeltüren, Schnelllauftüren, Rolltore, Andocksysteme für LKW, Eingangstüren, Trennwände mit Türen, Luftschleieranlagen etc. ) geeignet für den Lebensmittel be- und verarbeitenden Betrieb - angefangen von Handwerk bis zur Industrie auf diese Plattform kostenfrei einzustellen. Die Türen können zum Zeitpunkt der Angebots - Überstellung ggf. auch noch im Gebäude eingebaut sein.

Für weitere Info setzen Sie sich bitte mit mir in Verbindung:

EFFECT - Unternehmensberatung für die Fleischwirtschaft

Richard Schmidt, Weiherer  Straße 36, D - 95326 Kulmbach (GERMANY)

Telefon und Fax 0049 (0)9221 64797, Mobiltelefon (Neu): 0175 4752941

E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net

Zu kaufen gesucht?!

Sie Suchen - Wir Finden

Sehr geehrter Interessent,

herzlichen Dank für Ihr Interesse an den von mir zum Verkauf bereitgestellten Artikeln unter dieser Internet - Adresse. Mit mehr als 1000 gebrauchten Maschinen, Anlagen, Technik, Einrichtung und Equipment verfüge ich über eines der größten fachspezifischen Angebote im Bereich der Fleischwirtschaft im Deutschen und Europäischen Mark. Einen Großteil des Gesamtangebotes finden Sie hier detailliert beschrieben - weitere Angebote stehen auf Anfrage zur Verfügung. Über nahezu alle Angebote sind mindestens 1 Bild und ggf. auch eine Bildserie vorhanden, die ich Ihnen auf Anfrage - ohne Kosten - zukommen lasse.

Gleichfalls bin ich stets für weitere Klienten - sowohl im Inland als auch im Ausland - auf der Suche nach weiteren Maschinen, Anlagen, Technik, Einrichtung und Equipment.

Gerne bringe ich auch Ihr Angebot zur Vermittlung und/ oder unterstütze Sie bei der Suche nach einem Interessenten bzw. Käufer. Das Einstellen Ihres Angebotes ist kostenlos und zeitlich als auch mengenmäßig unbegrenzt.

Im Rahmen von Betriebsauflösung kümmere ich mich um das gesamte Inventar sowie die komplette Einrichtung bis hin zur Vermittlung der Immobilie und führe auf Wunsch auch eine Versteigerung, eine Räumung und eine Entsorgung durch.

Gerne stehe ich Ihnen persönlich für weitere Fragen zur Verfügung und freue mich auf Ihre Nachricht.-

Freundliche Grüße aus Kulmbach

Richard Schmidt

Unternehmensleitung

EFFECT - Unternehmensberatung

für die Fleischwirtschaft

Hilfe - Unterstützung - Sofortmaßnahmen

Wenden Sie sich bitte an:

EFFECT - Unternehmensberatung für die Fleischwirtschaft

Richard Schmidt, Weiherer Strasse 36, D - 95326 Kulmbach (GERMANY)

Telefon & Fax Nr. 0049 (0)9221 64797

E-Mail: R.Schmidt@baumann-online.net

Internet: www.baumann-online.de/privat/effect/default.htm

Darüber hinaus gelten die Versteigerungs- und Verkaufsbedingungen der EFFECT - Unternehmensberatung für die Fleischwirtschaft - Richard Schmidt für Käufer innerhalb der Europäischen Union und aus Drittländern.

EFFECT - Unternehmensberatung für die Fleischwirtschaft

Richard Schmidt, Weiherer Straße 36 - 95326 Kulmbach

AGB - Allgemeine Geschäftsbedingungen

für die Vermittlung von Maschinen, Anlagen und technischer Einrichtung

Grundsatz

Die EFFECT – Unternehmensberatung für die Fleischwirtschaft Richard Schmidt ist spezialisiert auf den Wirtschaftszweig „Fleischwirtschaft“ und stellt ein auf den Kunden individuell abgestimmtes, praxisbezogenes, ganzheitliches Leistungspaket zur Verfügung, das sich durch eine breite Palette von Beratungsfelder auszeichnet.

Vorstufe der Vermittlung

Aus dem Beratungsgeschäft hat sich u. a. auch die Vermittlung von gebrauchten Maschinen, Anlagen und technischen Einrichtungen entwickelt. Bei der Vermittlung von gebrauchten Maschinen, Anlagen und technischen Einrichtungen stellt der  Verkäufer (= Eigentümer) der Technik, diese der EFFECT – Unternehmensberatung

zum Zweck der Verkaufsvermittlung zur Verfügung. Die EFFECT – Unternehmensberatung für die Fleischwirtschaft dokumentiert die zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung gestellte Technik und erstellt auf eigene Rechnung eine Artikelbeschreibung mit entsprechenden Fotos.

Beschreibung der Artikel im Angebot

Die im Angebot der EFFECT – Unternehmensberatung für die Fleischwirtschaft gemachten Angaben zum Fabrikat, Hersteller, Modell, Typ, Baujahr, Größe, Leistung, Verbrauchsdaten, Funktion und weiterer technischer Eigenschaften, als auch zugesicherter Angaben wurden von dieser nach besten Wissen und Gewissen erstellt. Die gemachten Angaben sind unverbindlich und basieren auf der Grundlage der uns von seitens des Verkäufers erteilten Informationen. Aus diesem Grund kann eine Haftung über die Richtigkeit und Vollständigkeit durch die EFFECT – Unternehmensberatung nicht übernommen werden. Mängel – soweit diese zum Zeitpunkt der Aufnahme erkennbar waren werden in der Artikelbeschreibung bekannt gemacht.

Verkaufspreisfeststellung:

Die EFFECT – Unternehmensberatung übernimmt bei der Vermittlung von Maschinen, Anlagen und technischer Einrichtung ausschließlich die Rolle des Vermittlers und ist bei der Verkaufspreisfindung den Weisungen des Anbieters (Verkäufers) gebunden. Die EFFECT – Unternehmensberatung für die Fleischwirtschaft – Richard Schmidt verfügt somit in keinem Fall über eine eigenmächtige Preisfeststellung.

Veröffentlichung des Angebotes:

Nach Rücksprache mit dem Anbieter ist die EFFECT – Unternehmensberatung berechtigt, das Angebot – ohne die Nennung von Name und Adresse des Anbieters (Verkäufers) zu veröffentlichen.

Abwicklung des Kaufes bzw. Verkaufs

Der Verkauf erfolgt Namens und für Rechnung des Auftraggebers. Auftraggeber ist - sofern nichts anderes vereinbart - immer der Käufer. Für die erfolgreiche Vermittlung erhält die EFFECT – Unternehmensberatung – sofern nichts anderes vereinbart – vom Käufer eine angemessene Vermittlungsprovision - siehe hierzu auch nachfolgend beschriebene Position „Vermittlungsprovision“.

Bei der Verkaufspreisfindung verhandeln Käufer und Verkäufer auf Wunsch direkt miteinander über die im Angebot genannten Positionen. Die EFFECT Unternehmensberatung hat Anspruch auf Anwesenheit bei Abschluß eines Hauptvertrages. Der Termin ist uns rechtzeitig mitzuteilen. Sie hat ferner Anspruch auf Erteilung einer Abschrift des Hauptvertrages und aller sich darauf beziehenden Nebenabreden.

Die EFFECT – Unternehmensberatung erstellt bei einem erfolgreichen Abschluß eine Agenturrechnung. In der Agenturrechnung sind erkennbar der Name und die Anschrift des Käufers, des Verkäufers, des Vermittlers, Datum der K-Rechnung, K-Rechnungsnummer, K-Kundennummer. Des weiteren sind zu erkennen die verkauften Positionen unter Angabe von Artikelbezeichnung, Artikel - Nummer, Anzahl der gekauften Artikel, Preis pro Stück, Netto – Verkaufspreis, vereinbarte Vermittlungsprovision, Mehrwertsteuer, Brutto – Verkaufspreis, Zahlungsbedingungen, Lieferbedingungen. Ebenfalls eingetragen sind Bankverbindung, Steuer Nr. und USt. ID Nummern des Vermittlers. Bei Vermittlung innerhalb der Europäischen Union sind auch die USt. Nr. des Käufers und des Verkäufers angegeben. Beim Export in Drittländer werden vom Vermittler die erforderlichen Ausfuhrerklärungen kostenpflichtig organisiert.

Rechnungslegung:

Die EFFECT – Unternehmensberatung für die Fleischwirtschaft sendet dem Käufer die erstellte Agenturrechnung i. d. R. per Post zu. Gleichzeitig erhält der Verkäufer i. d. R. per Fax oder E – Mail eine Kopie von der erstellten Agenturrechnung. In diesem Zusammenhang werden – sofern nichts anderes vereinbart - dem Käufer die Adresse des Verkäufers bekannt gemacht.

Bezahlung:

Der Käufer verpflichtet sich den ausgewiesenen Rechnungsbetrag – unverzüglich (nach Erhalt der Rechnung oder im vereinbarten Zeitraum - auf das Konto des Vermittlers zu überweisen. Sobald der Rechnungsbetrag auf dem Konto des Vermittlers gut geschrieben ist, werden sowohl Käufer als auch Verkäufer vom Eingang des ausgewiesenen Rechnungsbetrages unterrichtet. Gleichzeitig verpflichtet sich der Verkäufer die Ware zur Abholung durch den Käufer oder einer vom Verkäufer beauftragten Person oder Spedition freizugeben.

Verwahrung des ausgewiesenen Rechnungsbetrages

Der Vermittler verpflichtet sich den eingegangenen Rechnungsbetrag in treuhänderischer Art und Weise sowohl für Käufer als auch für den Verkäufer zu verwalten und ist für den eingegangen Rechnungsbetrag in vollem Umfang haftbar.

Abholschein:

Die an den Verkäufer gesendete Rechnungskopie - siehe vorstehende Position „Rechnungslegung“ - dient dem Verkäufer gleichzeitig als vorgefertigter Abholschein, wobei der Verkäufer dem Käufer bzw. die vom Käufer zur Abholung beauftragten Person oder Spedition die Übergabe der Waren mit Name, Firma, amtliches Kennzeichen des abholenden Fahrzeuges, Ort, Datum und Unterschrift des Abholers auf der Rechnungskopie dokumentieren läßt.

Abholen der Technik

Die Abholung und eine etwaig damit verbundenen Demontage der gekauften Technik hat spätestens (sofern nichts anderes vereinbart) 4 Wochen nach dem Kauf durch den Käufer oder eines von ihm beauftragten DRITTEN zu erfolgen. Für verspätete Abholungen ist der Verkäufer berechtigt dem Käufer entsprechende Gebühren für Raum- bzw. Lagerkosten in Rechnung zu stellen Der Vermittler behält sich ferner das Recht vor, sofern die Technik nicht bis zum vereinbarten Zeitpunkt abgeholt wurde, die Technik freihändig zu verkaufen. Der Mindererlös und die dadurch anfallenden Kosten gehen zu lasten des Käufers.

Gefahrenübergang:

Die Abholung der Technik durch den Käufer oder dessen Beauftragten gilt gleichzeitig auch als Zeitpunkt des Gefahrenüberganges. Der Verkäufer und Vermittler übernimmt ab Gefahrenübergang keine Haftung hinsichtlich etwaigen Diebstahls, Verlustes oder anderweitigem Untergang bzw. Verschlechterung des verkauften Gegenstandes.

Demontage und Abtransport

Die Demontage und der Transport der gekauften Technik erfolgt auf Kosten und Risiko des Käufers.

Betreten des Betriebsgeländes

Das Betreten des Betriebsgeländes zum Zwecke der Besichtigung, der Abholung und etwaig damit verbundener Demontage der Technik erfolgt auf eigene Gefahr. Für Unfälle während der Besichtigung, Versteigerung oder Abholung ist eine Haftung des Vermittlers oder des Verkäufers ausgeschlossen.

Haftung und Schadenersatz:

Sofern der Käufer oder ein von ihm beauftragter DRITTER beim Betreten des Betriebsgeländes (zum Zwecke der Besichtigung, der Abholung und etwaig damit verbundener Demontage der Technik) Schäden an Einrichtungen, Gebäude und Betriebsgelände verursacht, haftet er für den entstandenen Schaden.

Auszahlung an den Verkäufer:

Der Verkäufer sendet den vorstehend genannten „Abholschein“ - mit der entsprechenden Dokumentation und Unterschrift - für die ordnungsgemäße Übernahme - an den Vermittler. Der Vermittler ist unmittelbar nach Eintreffen des Abholscheines verpflichtet den vereinbarten Kaufpreis an den Verkäufer auszubezahlen. In diesem Zusammenhang erstellt der Vermittler eine Agenturauftrag - Abrechnung und zahlt den vereinbaren Kaufpreis an den Verkäufer aus. Der Vermittler wird im Zusammenhang mit der Durchführung der Vermittlung in keinem Fall Eigentümer der vereinbarten Positionen. Aus diesem Grund wird eine Rechnungslegung vom Verkäufer an den Vermittler nicht akzeptiert.

Sicherung des Verkäufers

Zur Sicherung des Verkäufers ist die vorstehend genannte „Agenturrechnung“ mit einem Eigentumsvorbehalt ausgewiesen, wodurch der Verkäufer bis zur endgültigen Bezahlung der Ware Eigentümer bleibt.

Garantieleistung

Der Käufer hat die Möglichkeit, die im Angebot stehende Technik vor Ort zu prüfen. Der Verkauf erfolgt wie die Ware steht und liegt. Eine weiterführende Garantieleistung wird nicht gegeben.

Versand und Vorbereitungen für den Versand

Sollte die verkaufte Technik nicht vom Käufer selbst sondern durch eine vom Käufer beauftrage Spedition abgeholt werden, so erklärt sich der Verkäufer bereit die Technik versandfertig vorzubereiten. Etwaig anfallende Verpackungskosten sowie die Kosten des Versandes trägt – sofern nichts anderes vereinbart wird -  der Käufer.

Provisionsvereinbarung für Vermittlung:

Der Empfänger von Angeboten anerkennt für sich und auch für verbundene Unternehmen die Provisionspflicht gegenüber der EFFECT - Unternehmensberatung für die Fleischwirtschaft.

Das Angebot der EFFECT – Unternehmensberatung für die Fleischwirtschaft ist ausschließlich für den Empfänger bzw. Käufer bestimmt. Bei Weitergabe an Dritte haftet der Empfänger in voller Höhe für die entgangene Provision.

Die EFFECT – Unternehmensberatung für die Fleischwirtschaft hat Anspruch auf Provisionen, wie sie im Angebot genannt sind, für den Fall, daß aufgrund unseres Nachweises oder durch unsere Vermittlung ein Vertrag zustande kommt, sofern nicht schriftlich eine andere Vereinbarung über die Höhe und die Fälligkeit der Provision vereinbart wurde.

Der Provisionsanspruch besteht auch dann, wenn mit unserem Empfänger anstatt des ursprünglich beabsichtigten Geschäftes ein anderes zustande kommt.

Unser Anspruch auf Vermittlungsprovision wird nach Einigung der Vertragsparteien (Käufer und Verkäufer) und erfolgreichen Abschuß fällig. Mehrerer Auftraggeber haften gesamtschuldnerisch für die Vermittlungsprovision. Die Abrechnung der Vermittlungsprovision erfolgt unmittelbar nach erfolgreichen Abschluß der betroffenen Vertragsparteien und ist zahlbar innerhalb 14 Tage nach Rechnungslegung. Im Falle des Verzugs sind Verzugszinsen in Höhe von 3,5 % p. a. über dem Diskontsatz der Europäischen Zentralbank zu bezahlen.

Bei Nichterfüllung der vereinbarten Kaufvereinbarung

Bei nicht rechtzeitiger Bezahlung der Kaufpreisbeträge oder bei nicht rechtzeitiger Abholung der erworbenen Gegenstände hat der Verkäufer nach erfolglosem Ablauf einer angemessenen Nachfrist das Recht, Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen oder vom Kaufvertrag zurückzutreten. Er kann die verkauften Positionen auch auf Kosten und Risiko des Käufers demontieren und einlagern.

Demontage

Sofern eine Demontage für die im Kaufabkommen vereinbarte Technik erforderlich ist, sind Einzelheiten hierzu schriftlich festzuhalten. Die Demontage hat dann nach den vereinbarten Regeln zu erfolgen.

Kulmbach, am 14. Oktober 2004

Richard Schmidt

EFFECT - Unternehmensberatung  für die Fleischwirtschaft

Mit Verwertung von Maschinen, Anlagen und Einrichtungstechnik